## 卫生间
1号楼污水管道及憩园配套设施整改工程
序号 | 清单项目 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 地沟内清掏 | 项 | 1 |  |  | 地沟内作业，包括垃圾清运
2 | 地沟内管道更换 | m | 180 |  |  | 国标4mm厚，直径160mm，包括急症、功能、药房、体检等管路
3 | 管道支架 | m | 180 |  |  | 50角钢，镀锌支架不大于1.5m，转角接头等区域两头设置，按规范施工
4 | 室外化粪池 | 项 | 1 |  |  | 包括开挖回填，成品化粪池，不小于7立方。
5 | 室外下水管安装 | m | 60 |  |  | 包括原管道开挖回填，DN300，3mm厚钢波纹管
6 | 室外下水井 | 座 | 3 |  |  | 包括开挖、砌筑、抹灰、球墨铸铁井盖（承重3吨）
7 | 雨水井 | 座 | 4
8 | 雨水管道 | m | 30 |  |  | DN200，2mm厚钢波纹管
9 | 平整地面 | m2 | 340
10 | 打夯 | m2 | 340
11 | 铺钢筋 | m2 | 340 |  |  | n12螺纹钢，20x20间距单层网片
12 | 打砼路面 | m2 | 340 |  |  | c30混凝土，20cm厚
13 | 彩色橡胶颗粒 | m2 | 340
14 | 合计